## Sheet1
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 技术需求
1 | 冠心病中心三病区 | 冠脉药物球囊扩张导管
2 | 脑血管病科 | 一次性使用鼻胃肠管（重力捶）
3 | 脑血管病科 | 一次性使用导尿包
4 | 呼吸科 | 一次性内镜注射针
5 | 呼吸科 | 一次性使用无菌内镜异物取出钳
6 | 高血压中心一区 | 导丝
7 | 中医理疗科 | 灸疗器具
8 | 泌尿外科 | 微创扩张引流套件
9 | 泌尿外科 | 尿动力学导管
10 | 泌尿外科 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓组件
11 | 冠心病中心七区 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统
12 | 冠心病中心七区 | 药物洗脱冠脉支架系统
13 | 心脏外科监护室 | ENPCG鼻胃管
14 | 胸外科 | 一次性使用水封胸腔引流装置
15 | 胸外科 | 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极）
16 | 通州血透中心 | 血液透析干粉
17 | 通州血透中心 | 血液透析浓缩液
18 | 通州血透中心 | 血液净化装置的体外循环血路
19 | 通州血透中心 | 血液透析浓缩液
20 | 肾内科血透室 | 血液净化装置的体外循环血路
21 | 血液透析中心 | 一次性使用血液透析管路及附件
22 | 妇产科 | 精液洗涤液
23 | 妇产科 | 精子梯度液
24 | 妇产科 | 无菌取精杯
25 | 妇产科 | 精液移植管
26 | 妇产科 | 巴斯德吸管+枪头
27 | 妇产科 | 离心管（15ml锥形管）
28 | 妇产科 | 离心管（5ml圆底管）
29 | 妇产科 | 斑卡
30 | 妇产科 | 恒温板
31 | 妇产科 | 试管架（15ml、5ml）
32 | 妇产科 | 一次性使用S型宫腔组织吸引管
33 | 心律失常中心 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管
34 | 心律失常中心 | 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管
35 | 心律失常中心 | 体表参考电极
36 | 心律失常中心 | 一次性使用可调弯标测导管
37 | 心律失常中心 | 电生理电极导管
38 | 心律失常中心 | 可调弯输送鞘
39 | 心律失常中心 | 一次性使用磁定位环形标测导管
40 | 心律失常中心 | 灌注管路
41 | 小儿心脏中心 | 一次性使用心电电极
42 | 心内冠心病中心三病区 | 铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架系统
43 | 结构性心脏病外科中心 | 一次性使用射频房间隔穿刺针
44 | 结构性心脏病外科中心 | 生物可降解房间隔缺损封堵器
45 | 瓣膜与房颤外科中心（通州） | 瓣膜成形环
46 | 心内科冠心病八区 | 弹力包扎敷料
47 | 心律失常中心 | 一次性使用磁定位星型标测导管
48 | 心律失常中心 | 一次性使用压力监测射频消融导管
49 | 心律失常中心 | 一次性使用磁定位桨型标测导管
50 | 妇产科 | 宫颈病变光电检测仪-一次性使用传感器
51 | 妇产科 | 一次性球囊子宫支架
52 | 心内科 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻型）
53 | 泌尿外科 | 射频超声刀具
54 | 冠心病中心二病区 | 透明敷料
55 | 心律失常中心 | 一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管
56 | 胸外科 | 超声高频集成手术设备
57 | 胸外科 | 一次性血管夹
58 | 胸外科 | 可吸收性外科缝线
59 | 神经外科二区 | 封堵止血系统
60 | 神经外科二区 | 栓塞保护器
61 | 神经外科二区 | 经桡动脉神经血管远端通路导管
62 | 神经外科二区 | 神经血管导丝
63 | 输血科 | 呼气分析仪-采样气袋
64 | 神经疾病中心 | 递送微导管
65 | 神经疾病中心 | 微导管
66 | 神经疾病中心 | 颅内球囊扩张导管
67 | 神经疾病中心 | 球囊扩张压力泵
68 | 神经疾病中心 | 数字式球囊扩充压力泵
69 | 神经疾病中心 | 血流导向密网支架
70 | 神经疾病中心 | 亲水涂层脑室导管
71 | 神经疾病中心 | 远端输送导管
72 | 神经疾病中心 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统
73 | 神经疾病中心 | 脑科手术用微创球囊导管
74 | 神经疾病中心 | 球囊导引导管
75 | 神经疾病中心 | 颅脑外引流套装
76 | 神经疾病中心 | 经桡动神经血管远端通路导引导管
77 | 神经疾病中心 | 导管鞘套件
78 | 神经疾病中心 | 可塑形微导管
79 | 神经疾病中心 | 神经血管递送辅助导管
80 | 神经疾病中心 | 经桡动脉神经血管输送导管系统
81 | 神经疾病中心 | 血流导向栓塞器械
82 | 神经疾病中心 | 神经血管球囊导引导管
83 | 神经疾病中心 | 桡动脉入路导引导管
84 | 神经疾病中心 | 球囊导引导管
85 | 神经疾病中心 | 血管缝闭合装置
86 | 神经疾病中心 | 一次性使用桡动脉压迫止血器套装
87 | 神经疾病中心 | 远端通路导管
88 | 神经疾病中心 | 血流导向密网支架
89 | 神经疾病中心 | 取栓支架
90 | 神经疾病中心 | 输送型球囊扩张导管
91 | 神经疾病中心 | 封堵止血系统
92 | 神经疾病中心 | 远端通路导管
93 | 神经疾病中心 | Y形连接器
94 | 神经疾病中心 | 血流导向密网支架
95 | 口腔科 | 胶原基质生物膜
96 | 口腔科 | 口腔可吸收生物膜
97 | 口腔科 | 牙科种植体
98 | 口腔科 | 天然煅烧骨修复材料
99 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
100 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
101 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgM抗体非定值质控品
102 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgG抗体非定值质控品
103 | 检验科 | N末端-脑钠肽前体测定试剂盒（化学发光法）
104 | 检验科 | 强化清洗液
105 | 检验科 | 清洗液
106 | 检验科 | 蓝色盖子
107 | 检验科 | 碳青霉烯耐药菌基因型检测试剂盒
108 | 检验科 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法）
109 | 检验科 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法）
110 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）
111 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）
112 | 检验科 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法）
113 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品
114 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品
115 | 检验科 | 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色）
116 | 检验科 | 心肌标记质控物
117 | 检验科 | 多项蛋白质控品
118 | 检验科 | 传染病多项非定值质控品Ⅱ
119 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白T定标液CalSet Troponin T hs | 1）试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月 2）冻干的定标液可稳定至有效期结束 3）检测前确保定标液在20～25℃平衡 4）用于体外定量测定人血清和血浆样本中的高敏肌钙蛋白T项目的定标
120 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Troponin T hs | 1）试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月 2）试剂盒为即用型 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于罗氏cobas e801全自动免疫分析仪器
121 | 检验科 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys Vitamin D total III | （1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存。开封后，2～8℃存储，有效期 12 个月，在机器上稳定期11 周 （2）资质文件齐全、在效期 （3）配套校准品：25-羟基维生素D定标液 CalSet Vitamin D total III 规格：4×1.0ml(冻干品复溶体积) （4）配套质控品：25-羟基维生素质控品 PreciControl Vitamin D total III 规格：6×1.0ml(冻干品复溶体积)
122 | 检验科 | 25-羟基维生素D定标液 CalSet Vitamin D total III | 25-羟基维生素D检测项目的配套定标
123 | 检验科 | 25-羟基维生素质控品 PreciControl Vitamin D total III | 1）试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月 2）冻干的质控品可稳定至有效期结束 3）分装试剂应立即冻存在-20℃(±5℃)条件下。31天每份分装质控品仅可使用一次 4）用于25-羟基维生素D检测项目的质量控制
124 | 检验科 | 血管紧张素转换酶（ACE）测定试剂盒（酶比色法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于迈瑞全自动生化分析仪
125 | 检验科 | 血管紧张素转换酶质控品 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于迈瑞全自动生化分析仪
126 | 检验科 | 细胞培养基 | 1）试剂稳定性：-15 ～-20 ℃储存，产品有效期为12个月；2～8 ℃下储存，不可超过30天；运输温度≤37℃。 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
127 | 检验科 | 吉姆萨染色液250ml | 1）试剂稳定性：室温、避光储存，产品有效期为12个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：染色体核型分析实验
128 | 检验科 | 胰酶分带溶液（2.5%） | 1）试剂稳定性：-40～-5℃储存，产品有效期为12个月。 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：细胞培养，染色体核型分析实验
129 | 检验科 | 胰酶消化溶液（无菌0.25%） | 1）试剂稳定性：-40～-5°C保存，避免反复冻融，产品有效期为12个月； 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：羊水细胞染色体核型分析实验
130 | 检验科 | 细胞预处理试剂盒 | 1）试剂稳定性：-40～-5℃储存，产品有效期为12个月。。 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：羊水细胞、外周血细胞培养，高分辨染色体核型分析实验
131 | 检验科 | 显微镜镜油 | 1）显微镜镜油和玻璃盖玻片、物镜的的折射率相似，可提高图像的分辨率和清晰度。 2）显微镜镜油的温度很稳定，成像质量高，储存避免超高温、生火源及明火附近，远离氧化剂、强酸、强碱，需要通风良好。 3）显微镜镜油成分包括脂肪族和脂环族烃、聚乙烯和氢化三苯基等，确保质量。 4）适用于染色体核型分析实验，配套蔡司自动扫描系统
132 | 检验科 | 羊水细胞培养基 | 1）试剂稳定性：-10 ～-20 ℃储存，产品有效期为24个月；2～8 ℃下储存，不可超过7天； 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：羊水细胞、绒毛膜细胞培养，高分辨染色体核型分析实验
133 | 检验科 | 羊水细胞培养瓶(25CM2Flask，Canted Neck） | 1）细胞培养瓶，由的原生聚苯乙烯(PS)制作，便于显微镜观察，经特殊处理的表面使得细胞结合性好，产量高。 2）由原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过TC处理，促进细胞的贴壁生长，均为无菌包装。 3）直颈的设计可减少培养基因晃动而流到瓶里。 4）适用于羊水细胞培养，25平方厘米 ，有透气孔，资质文件齐全、在效期。
134 | 检验科 | 15毫升离心管（无菌） | 1）15mL无菌离心管经过γ-辐照灭菌，无细胞毒性且无热原 2）深蓝色印制刻度和白色书写区 3）聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封，管架可分为两部分 4）适用于染色体核型分析实验，资质文件齐全、在效期
135 | 检验科 | 10ml移液管（无菌） | 1）10 mL移液管357551 适合组织培养用途。 2）10 mL移液管357551需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。 3）资质文件齐全、在效期。 4）这种无热原移液管具有10mL超量体积，采用独立纸塑热封包装。
136 | 检验科 | 医用吸水纸（柔软型） | 1）吸水纸吸水速度快、超强吸水性、柔韧性强、穿透性好、断裂强度高 2）吸水纸低纤维絮、安全性，无荧光增白剂等有效成分，品质更安全，绿色环保可降解 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于染色体核型分析实验
137 | 检验科 | 胰蛋白酶1:250 | 1）试剂稳定性：2-8℃储存，有效期自生产之日起24个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
138 | 检验科 | 胶原酶V | 1）试剂稳定性：-20℃储存，有效期自生产之日起24个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
139 | 检验科 | 磷酸二氢钾分析纯 | 1）试剂稳定性：室温储存，有效期三年 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
140 | 检验科 | 磷酸氢二钠分析纯 | 1）试剂稳定性：室温储存，有效期三年 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
141 | 检验科 | 氯化钾分析纯 | 1）试剂稳定性：室温储存，有效期三年 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
142 | 检验科 | 二水合柠檬酸三钠 | 1）试剂稳定性：室温储存，有效期三年 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
143 | 检验科 | 水合氢氧化钡 | 1）试剂稳定性：室温储存，有效期三年 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于：外周血细胞培养，染色体核型分析实验
144 | 检验科 | 深孔板 | 1）稳定性：可于-8℃~-70℃稳定储存，有效期36个月。 2）资质文件齐全、效期长。 3）2.2ml 聚苯乙烯制成，实验研究过程中常用血清稀释，,可减少蒸发和交叉污染，孔的凸起边缘也有助于减少交叉污染。
145 | 检验科 | 一次性吸头 | 1）稳定性：可于-8℃~-70℃稳定储存，有效期36个月。 2）资质文件齐全、效期长。 3）800UL。
146 | 检验科 | 系统维护液 | 1）稳定性：阴凉避光储存，有效期36个月。 2）资质文件齐全、效期长。 3）100ml。
147 | 检验科 | 多项检测用质控品Liquichek Maternal Serum II Control | 1）质控品稳定性：可于-20℃~-70℃稳定储存，有效期36个月。 2）资质文件齐全、效期长，定值质控品，有注册证。 3）适用于评估和监测所有种类仪器的产前血清筛查项目的精密度。
148 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
149 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
150 | 检验科 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
151 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
152 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
153 | 检验科 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
154 | 检验科 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
155 | 检验科 | 总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 1）方法学采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量 2）试剂稳定性：未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期不少于15个月。 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
156 | 检验科 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 1)方法学采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力 2）试剂稳定性：未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期不少于24个月 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
157 | 检验科 | 乳酸脱氢酶(LDH)测+B2:B101试剂盒 （IFCC法） | 1)方法学采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力 2）试剂稳定性：未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期不少于24个月。 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
158 | 检验科 | 革兰氏阳性细菌药敏板 | 1）试剂稳定性：避光贮存在 2－25℃的干燥处，有效期不低于6个月 2）在北京市阳光采购品类范围 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于BD Phoenix™ M50细菌鉴定药敏仪器
159 | 检验科 | 革兰氏阴性细菌药敏板 | 1）试剂稳定性：避光贮存在 2－25℃的干燥处，有效期不低于6个月 2）在北京市阳光采购品类范围 3）资质文件齐全、在效期 4）适用于BD Phoenix™ M50细菌鉴定药敏仪器
160 | 检验科 | 质谱样品处理基质 | 1）用途：本产品用于基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪检测细菌、酵母时作为样本基质溶液。 2）试剂稳定性：溶解后的质谱样品处理基质溶液的使用期稳定性：溶解后的质谱样品处理基质溶液在受控室温(20-25℃)下的稳定性长达1周。长期稳定性：生产后在2-8℃下贮存时，真空干燥的质谱样品处理基质至少24个月内稳定。 3）资质文件齐全、在效期。 4）适用于布鲁克全自动快速生物质谱检测系统(IVD MALDIBiotyper System)
161 | 检验科 | 铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（数字 PCR 法） | 1）用途：数字PCR法用于检测人血浆样本中铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌四种病原菌基因。 2）试剂稳定性：A部分试剂可于-25℃~-15℃稳定储存，有效期 12 个月。B部分：微流控芯片：2℃～37℃保存，有效期 12 个月。 3）样本类型： 血浆样本类型 4）资质文件齐全、在效期。试剂获得三类医疗器械注册证。
162 | 检验科 | TRBC1检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
163 | 检验科 | TDT检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
164 | 检验科 | TCR-rd检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
165 | 检验科 | ROR1检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
166 | 检验科 | PD-1检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
167 | 检验科 | NKP46检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
168 | 检验科 | NG2检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
169 | 检验科 | MPO检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
170 | 检验科 | Lambda检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
171 | 检验科 | Ki-67检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
172 | 检验科 | HLA-DR检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，HLA-DR APC-CY7,HLA-DR BV421) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
173 | 检验科 | Granzyme B检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
174 | 检验科 | FMC7检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
175 | 检验科 | CXCR4检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
176 | 检验科 | cPerforin检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
177 | 检验科 | cKappa检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
178 | 检验科 | cIgM检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
179 | 检验科 | CD9检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
180 | 检验科 | CD99检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
181 | 检验科 | CD94检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD94-FITC,CD94-PE CY7) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
182 | 检验科 | CD8检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
183 | 检验科 | CD85K检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
184 | 检验科 | CD81检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
185 | 检验科 | CD7检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD7-APCCY7，CD7-BV605) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
186 | 检验科 | CD79b检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
187 | 检验科 | CD79a检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
188 | 检验科 | CD71检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD71-FITC,CD71-BV421) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
189 | 检验科 | CD66C检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD66C-PE,CD66C-PerCP CY5.5) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
190 | 检验科 | CD64检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
191 | 检验科 | CD61检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
192 | 检验科 | CD5检测试剂(备注：需要3种不同荧光素抗体，CD5-PerCP CY5.5,CD5-PE CY7,CD5-APC) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
193 | 检验科 | CD58检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
194 | 检验科 | CD57检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
195 | 检验科 | CD56检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD56-APC CY7,CD56-BV421) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
196 | 检验科 | CD52检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
197 | 检验科 | CD4检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
198 | 检验科 | CD49d检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
199 | 检验科 | CD45检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
200 | 检验科 | CD45RO检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
201 | 检验科 | CD45RA检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
202 | 检验科 | CD44检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
203 | 检验科 | CD43检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
204 | 检验科 | CD3检测试剂(备注：需要3种不同荧光素抗体，CD3-PerCP CY5.5,CD3-APC CY7,CD3-APC) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
205 | 检验科 | CD38检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD38-APC CY7,CD38 BV605) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
206 | 检验科 | CD36检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
207 | 检验科 | CD34检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD34-FITC,CD34-PerCP CY5.5) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
208 | 检验科 | CD33检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD33-PerCP CY5.5,CD33-APC) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
209 | 检验科 | CD30检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
210 | 检验科 | CD300e检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
211 | 检验科 | CD2检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
212 | 检验科 | CD28检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
213 | 检验科 | CD27检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
214 | 检验科 | CD25检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD25-APC，CD25-PE) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
215 | 检验科 | CD23检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
216 | 检验科 | CD235a检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
217 | 检验科 | CD22检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
218 | 检验科 | CD20检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
219 | 检验科 | CD200检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
220 | 检验科 | CD19检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD19-APC，CD19-PE CY7) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
221 | 检验科 | CD16检测试剂(备注：需要4种不同荧光素抗体，CD16-PerCP CY5.5,CD16-APC CY7,CD16-FITC,CD16-AF700) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
222 | 检验科 | CD161检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
223 | 检验科 | CD15检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
224 | 检验科 | CD159c检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
225 | 检验科 | CD159a检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
226 | 检验科 | CD158e检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
227 | 检验科 | CD158b检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
228 | 检验科 | CD14检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
229 | 检验科 | CD13检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
230 | 检验科 | CD138检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
231 | 检验科 | CD123检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
232 | 检验科 | CD11C检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
233 | 检验科 | CD11b检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
234 | 检验科 | CD117检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD117-PE，CD117-APC) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
235 | 检验科 | CD10检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD10-APCCY7，CD10-AF700) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
236 | 检验科 | CD105检测试剂(备注：需要 2种不同荧光素抗体，CD105-APCCY7,CD105-BV421) | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
237 | 检验科 | CD103检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
238 | 检验科 | BCMA(CD269)检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
239 | 检验科 | BCL2检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
240 | 检验科 | 158a检测试剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
241 | 检验科 | Lyric CST 微球 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
242 | 检验科 | 破膜剂 | 1）试剂稳定性：可于2℃~8℃稳定储存，有效期不低于6个月 2）资质文件齐全、在效期 3）适用BD公司lyric流式细胞分析仪器
243 | 检验科 | 病理级载玻片 | 1）适用于迈瑞全自动阅片机MC-80使用 2）涉及应用有：细胞学或血液学涂片；体液测试；其它生物样本的准备等。 3）质量控制标准为：《ISO 8037-1》；《ISO 8037-2》；《江苏世泰显微镜显微镜载玻片质量标准》
244 | 检验科 | C-反应蛋白质控品 | 1）适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统 2）试剂稳定性：在 2～8℃条件下保存 12 个月 3）供对人全血样本中 C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制
245 | 检验科 | 尿干化学及沉渣复合非定值质控品 | 1）符合临床实验室应当对开展的临床检验项目进行室内质量控制并使用独立第三方质控品以减少质量风险的要求。 2）质控稳定性：可于2℃~8℃稳定储存。开封后，2～8℃存储，可稳定30天。 3）单支产品即可包含尿液常规检验项目中干化学指标以及尿液有形成分的相关指标，提升现有科室质控使用效率。 4）适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞尿液检测分析仪系统。
246 | 检验科 | α1 - 微球蛋白 (A1M) 测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期12个月 检测限：应不大于5mg/L 准确度：相对偏差 B不超过±20% 线性范围：在5mg/L-200mg/L区间内，线性相关系数 (r) 应不小于0.9900;线性偏差应在±20%以内。 精密度：批内精密度 CV(%)≤10% 批间精密度 相对极差R应不超过+20% 用于体外定量测定人体尿液中α1-微球蛋白含量 该项目有相关诊疗指南推荐，北京多家三甲医院使用本产品，符合医保收费，有单独收费编码，试剂与仪器为国产，耗材成本低，属于优秀国产医疗设备产品，试剂稳定，售后服务有保障。
247 | 检验科 | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒 转铁蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期12个月 精密度： 批内精密度 CV(%)≤10% 批间精密度相对极差R 应不超过+20% 准确度：相对偏差B 不超过±20% 线性范围：血TRF在0.25-6.10g/L 区间内，尿TRF在1.0-80.0mg/L区间内，线性相关系数(r)应≥0.99,线性偏差应不超过士 20% 用于体外定量测定人体尿液中转铁蛋白含量 该项目有相关诊疗指南推荐，北京多家三甲医院使用本产品，符合医保收费，有单独收费编码，试剂与仪器为国产，耗材成本低，属于优秀国产医疗设备产品，试剂稳定，售后服务有保障。
248 | 检验科 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期12个月 精密度：批内精密度 CV(%)≤10%: 批间精密度相对极差R应不超过+20%。准确度：相对偏差B 不超过±20% 线性范围：在5mg/L-200mg/L区间内，线性相关系数 (r) 应不小于0.9900;线性偏差应在±25%以内。 线性范围：血IgG 在1.80-26.00g/L 区 间 内 ， 尿IgG 在4 .0- 100mg/L 区间内，线性相关系数(r) 应≥0 . 99,线性偏差应不超过±20%。 适用于人体尿液中特定蛋白含量测定 该项目有相关诊疗指南推荐，北京多家三甲医院使用本产品，符合医保收费，有单独收费编码，试剂与仪器为国产，耗材成本低，属于优秀国产医疗设备产品，试剂稳定，售后服务有保障。
249 | 检验科 | 游离kappa轻链(k-FLC)测定试剂盒 (免疫散射比浊法) | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期12个月 装量：应不少于标示值 空白限：应不大于2mg/L 准确度：相对偏差应±15.0%以内 线性范围：试剂盒在线性范围5.0-200mg/L, 其线性相关系数(r) 应不小于 0.9900,在[5-20]mg/L 范围内，绝对偏差不超过3.0mg/L; 在[20-200]mg/L 范围内，线性偏差不超过±15%。 批内精密度：CV≤10.0% 批间精密度：相对极差R应不超过15 .0% 用于体外定量检测人体血清中的游离轻链k 型 该项目有相关诊疗指南推荐，北京多家三甲医院使用本产品，符合医保收费，有单独收费编码，试剂与仪器为国产，耗材成本低，属于优秀国产医疗设备产品，试剂稳定，售后服务有保障。
250 | 检验科 | 游离lambda轻链 (A-FLC)测定试剂盒 (免疫散射比浊法) | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期12个月 装量：应不少于标示值 空白限：应不大于3.0 mg/L 准确度：相对偏差应±15.0%以内 线性范围：试剂盒在线性范围5.0-200mg/L, 其线性相关系数(r) 应不小于 0.9900,在(5-20) mg/L 范围内，绝对偏差不超过±3.0mg/L; 在[20-200]mg/L 范围内，线性偏差不超过±15%。 批内精密度：CV≤10.0% 批间精密度：相对极差R应不超过15 .0% 用于体外定量检测人体血清中的游离轻链λ型 该项目有相关诊疗指南推荐，北京多家三甲医院使用本产品，符合医保收费，有单独收费编码，试剂与仪器为国产，耗材成本低，属于优秀国产医疗设备产品，试剂稳定，售后服务有保障。
251 | 检验科 | 特定蛋白复合质控品 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 批内瓶间差CV(%)≤15% 批间精密度： 准确度：测试结果在靶值范围内 包装规格：1ml、0.5ml 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值和范围，靶值和范围为批特异。
252 | 检验科 | 特定蛋白复合校准品 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 批内瓶间差CV(%)≤15% 批间精密度： 准确度：测试结果与标定浓度的相对偏差应在±20%以内 包装规格：1ml、0.5ml 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值。所含项目赋值可追溯到人血清中蛋白参考物
253 | 检验科 | α1-微球蛋白校准品 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 批间精密度： 准确度：测试结果与标定浓度的相对偏差应在±20%以内 包装规格：1ml、0.5ml 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值。所含项目赋值可追溯到人血清中蛋白参考物
254 | 检验科 | 游离kappa轻链质控品水平1/2 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 批内精密度CV(%)≤10% 批间精密度：相对极差R应不超过20% 准确度：测试结果与标定浓度的相对偏差应在±20%以内 包装规格：0.3ml、0.5ml 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，校准品为批特异。
255 | 检验科 | 游离kappa轻链校准品 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 瓶内均匀性变异系数CV(%)≤10% 瓶间均匀性变异系数CV(%)≤10% 准确度：测试结果应在靶值范围内 包装规格：0.5ml 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值。所含项目赋值可追溯到人血清中蛋白参考物
256 | 检验科 | 游离lamda轻链质控品水平1/2 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 瓶内均匀性变异系数CV(%)≤10% 瓶间均匀性变异系数CV(%)≤10% 准确度：测试结果与标定浓度的相对偏差应在±15%以内 包装规格：0.5ml； 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值。所含项目赋值可追溯到SIEMENS特定蛋白分析系统
257 | 检验科 | 游离lamda轻链校准品 | 试剂稳定性：2～8℃保存，有效期18个月； 开瓶稳定性：开启后2～8℃保存30天 瓶内均匀性变异系数CV(%)≤10% 瓶间均匀性变异系数CV(%)≤10% 准确度：测试结果与标定浓度的相对偏差应在±15%以内 包装规格：0.5ml； 主要成分人源血浆基质，此特定蛋白复合质控品为液体即用，为所列出的所有分析物提供靶值。所含项目赋值可追溯到SIEMENS特定蛋白分析系统
258 | 瓣膜与房颤外科中心（通州） | 二尖瓣瓣膜成形环